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Опросный лист
для выполнения теплового расчета системы отопления с газовыми инфракрасными излучателями
	Наименование организации: Введите текст

	БИН организации: Введите текст

	[bookmark: _GoBack]Адрес объекта: Введите текст

	Характер производства: Введите текст

	Категория взрывопожароопасности: Выберите элемент.

	Степень огнестойкости здания: Выберите элемент.

	График работы: Выберите элемент.

	Требуемая внутренняя температура: дневная Введите текст 0С; ночная Введите текст 0С.

	Температура внутри смежного помещения, если имеется: Введите текст 0С.

	Существующая приточная вентиляция: Выберите элемент., Выберите элемент. 
Введите текст м³/ч

	Существующая вытяжная вентиляция:  Выберите элемент.;  Введите текст м³/ч

	Необходимость в системе вентиляции здания (выбрать требуемое):
☐ - предусмотреть систему вентиляции для работы газовых инфракрасных излучателей;
☐ - модернизировать существующую систему вентиляции;
☐ - предусмотреть новую систему вентиляции.

	Характеристика здания:
Длина: Введите текст м; Ширина: Введите текст м; 
Высота по стене: Введите текст м; Высота в коньке: Введите текст м.
Высота до фермы: Введите текст м.

	Площадь остекления стен: Введите текст м2.

	Тип остекления стен: Выберите элемент., переплет: Выберите элемент.

	Площадь фонарного остекления (остекление кровли): Введите текст м2.

	Тип фонарного остекления: Выберите элемент. Введите текст, переплет: Выберите элемент.

	Наличие крана/крана-балки: Выберите элемент.
Высота до подкранового пути: Введите текст м.

	Материал и толщина стен:
Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм. 
Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм.

	Материал и толщина кровли (по слоям):
Материал слой 1: Введите текст; толщина: Введите текст мм. 
Материал слой 2: Введите текст; толщина: Введите текст мм.
Материал слой 3: Введите текст; толщина: Введите текст мм.
Материал слой 4: Введите текст; толщина: Введите текст мм.

	Площадь наружных ворот и дверей: Введите текст м2.     Тип ворот / дверей: Выберите элемент.

	Дополнительная информация: Введите текст

	Фамилия: Введите текст Имя: Введите текст Отчество: Введите текст 
Должность составителя: Введите текст

	Дата Введите текст; тел.:( Введите текст) Введите текст, моб. тел.: Введите текст 


Внимание! Обязательно просим приложить план помещения с размерами, указанием смежных помещений и категорий взрывопожароопасности всех помещений; разрез помещения с размерами и отметками, показать на разрезе краны и кран-балки (если есть) и их отметки. В случае отсутствия чертежей в электронном виде, план и разрез помещения можно начертить «от руки», схематично. 

Для расчёта экономической эффективности просим заполнить следующие данные:
Цена 1 Гкал для объекта Введите текст руб. без НДС. 
Цена 1000 м3 газа для объекта Введите текст руб. без НДС.
Цена 1кВт электроэнергии для промышленных предприятий Введите текст руб. без НДС.
Существующая система отопления: Введите текст
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